

**Российская Федерация**

**Новгородская область Маловишерский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 09.02.2023 № 21

д.Бурга

**О создании Комиссии по проверке**

**состояния источников противопожар-**

**ного водоснабжения в Бургинском**

**сельском поселении на 2023 год**

Руководствуясь Федеральными законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 9 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», с целью проверки состояния и обеспечения исправности сетей противопожарного водоснабжения, искусственных водоемов для целей пожаротушения, а также в целях повышения уровня пожарной безопасности на территории Бургинского сельского поселения

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить состав комиссии для обследования пожарных водоемов, пирсов два раза в год (весна, осень) с составлением актов осмотра:

|  |
| --- |
| **1.Председатель Комиссии** |
| Зам. Главы Бургинского сельского поселения  |
| **2.Заместитель Председателя Комиссии** |
| Специалист 1 ктегории  | Иванова Ольга Васильевна |
| **3.Члены Комиссии** |
| Старший служащий | Макшанова Светлана Александровна |
| Старший служащий | Лосева Наталья Александровна |
| Начальник пожарной части ГПС 23-й пожарной части 8-го отряда противопожарной службы Новгородской области | Захарова Марина Евгеньевна |

1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию пожарных водоемов, пирсов на территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района (Приложение №1).
2. Утвердить Реестр источников противопожарного водоснабжения на территории Бургинского сельского поселения (Приложение №2).
3. Утвердить график профилактического осмотра (проверки) пожарных водоемов находящихся на территории Бургинского сельского поселения (Приложение №3).
4. Утвердить образец акта проверки технического состояния пожарного гидранта, пожарного водоема. (Приложение№4).
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Бургинского сельского поселения в сети «Интернет».

 Глава администрации А.В. Маршалов

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

 администрации Бургинского

 сельского поселения

от 09.02.2023 года № 21

**Положение о комиссии по обследованию пожарных водоемов, пирсов на территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района**

**1. Общие положения**

 1.1. Комиссия по обследованию пожарных водоемов, пирсов на территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района (далее – комиссия) создается в целях обследования пожарных водоемов, пирсов на территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района.

 1.2. В состав комиссии входят представители администрации Бургинского сельского поселения, представитель 8-го отряда противопожарной службы Новгородской области.

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

**2. Задачи комиссии**

 2.1. Обеспечение согласованных действий администрации Бургинского сельского поселения по обследованию пожарных водоемов, пирсов на территории Бургинского сельского поселения;

 2.2. Проверка технического состояния, эксплуатации и требований к источникам противопожарного водоснабжения;

А). Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

* качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
* точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
* систематическим контролем за состоянием водоисточников;
* своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

Б).   Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и быть оборудованными указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12×12 м. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

2. 3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения:

2.3.1. Администрация обязана вести строгий учет и проводить плановые совместные совместно с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

2.3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, не реже одного раза в пять лет проводится инвентаризация противопожарного водоснабжения.

2.3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 апреля по 1 июня) и осенний (с 1 сентября по 1 октября) периоды.

2.3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

* наличие на видном месте указателя установленного образца;
* возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
* наполненность водоема водой и возможность его пополнения;
* наличие площадки перед водоемом для забора воды;

2.3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

2.4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения:

2.4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

2.4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

2.4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) администрации создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора.

2.4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

* вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
* причины сокращения количества водоисточников;
* строительство новых водоемов, пирсов, колодцев.

 2.5. Порядок списания (снятия с учёта) источников наружного противопожарного водоснабжения:

 2.5.1 Пожарные водоёмы, пирсы могут быть списаны (сняты с учёта) по следующим основаниям:

* пожарные водоёмы расположены на территории, где нет жилых и производственных зданий, строений;
* пожарные водоёмы, пирсы расположены на территории, где дома признаны непригодными для проживания и подлежат сносу;
* пожарные водоёмы, пирсы находятся в состоянии технической неисправности и не подлежат восстановлению и ремонту;
* пожарные водоёмы, пиры доработали свои нормативные сроки и пришли в негодность.

 Пожарные водоёмы, доработавшие свои нормативные сроки, но еще работоспособные, списанию (снятию с учёта) не подлежат.

 2.5.2. В компетенцию комиссии входит:

* контроль за изменением дислокации размещения пожарных водоемов, в том числе непосредственный осмотр пожарного водоёма, пирса подлежащего списанию (снятию с учёта);
* установление конкретных причин списания (снятия с учёта) пожарных водоёмов (расположение пожарных водоёмов, пирсов на территории, где нет жилых и производственных зданий, техническая неисправность, истечение нормативных сроков и т.д.);
* сбор и анализ информации о техническом состоянии пожарных водоёмов;
* разработка и подача в установленном порядке предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности;
* составление актов списания (снятия с учёта) пожарных водоёмов;

2.5.3. Комиссия имеет право:

* + запрашивать и получать в установленном порядке от органа местного самоуправления, государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц информацию, документы, материалы, необходимые для деятельности комиссии;
	+ привлекать в установленном порядке должностных лиц, специалистов органа местного самоуправления и организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в работе комиссии;
	+ вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию комиссии вопросам, требующим решения органа местного самоуправления.

2.5.4. Результаты принятого комиссией решения оформляются актом списания (снятия с учёта) пожарного водоёма, пирса;

2.5.5. В акте списания (снятия с учёта) пожарного водоёма, пирса указываются следующие данные: адрес, координаты пожарного водоёма, пирса и причины его списания (снятия с учёта).

2.5.6. Акт списания (снятия с учёта) пожарного водоёма, пирса должен быть согласован с начальником 8-го отряда противопожарной службы.

2.5.7. Пожарный водоём, пирс считается списанным (снятым с учёта) после согласования начальником 8-го отряда противопожарной службы и утверждения председателем комиссии.

2.5.8. Разборка и демонтаж пожарного водоёма, пирса разрешается только после утверждения акта списания (снятия с учёта) данного пожарного водоёма, пирса. Разборка и демонтаж пожарного водоёма, пирса до утверждения акта его списания (снятия с учёта) не допускается.

2.5.9. Разборка и демонтаж пожарного водоёма, пирса на сетях наружного водопровода осуществляется предприятиями, учреждениями, организациями, которые ранее отвечали за обеспечение исправного технического состояния и ремонт данного пожарного водоёма, пирса.

2.5.10. После списания (снятия с учёта) пожарного водоёма, пирса в Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения вносятся соответствующие коррективы.

2.6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

2.6.1. Ежегодно в октябре  - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

* проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
* произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

**3. Порядок работы комиссии**

3.1. Заседания комиссии проводится по мере необходимости. Все члены комиссии

пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.

3.2. Заседание комиссии правомочно при участии более половины общего числа

членов комиссии. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии. Решение комиссии оформляется актом проверки (приложение 4), который подписывается всеми членами комиссии.

**4. Сфера деятельности комиссии.**

4.1. Рассмотрения заявлений, жалоб граждан, организаций, контролирующих

органов.

4.2. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди

населения.

 Приложение №2

 **УТВЕРЖДЕНО**

Постановлением Администрации Бургинского поселения от 09.02.2023 № 21

**РЕЕСТР**

**источников противопожарного водоснабжения на территории Бургинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиедеревни |  | Местонахождение пожарноговодоема | объём водоёма |
| 1 | **д.Бурга** | 1 | Ул . Московская напротив д.5 | 54 куб.м. |
| 2 | Ул . Московская у д.10 (бывшее ПМК) | 54 куб.м. |
| 3 | Ул. Северная напротив д.15 | 54 куб.м |
| 4 | Ул . Коммунистическая (напротив д.№ 16) | 54 куб.м. |
| 5 | Ул.Московская д.1а(территория лесничества) | 54 куб.м. |
| 6 | пер.Новый, у д.17  | 54 куб.м. |
| 7 | Ул. Московская у АЗС | 100 куб.м. |
| 8 | Пирс д.Бурга (у ж/д.моста) |  |
| 9 | Ул. Новгородская за СДК | 54 куб.м. |
| 10 | Ул..Новгородская за д.28 | 54 куб.м. |
| 11 | Ул .Кировская (напротив д.№22 ) | 54 куб.м. |
| 12 | Ул.Кировская (напротив д.№ 36) | 60 куб.м. |
| 13 | Ул.Тяговая Подстанция –перекресток с ул.Строителей | 200 куб.м. |
| 14 | Ул.Тяговая Подстанция ( подьезд к домам №1 и №2) | 54 куб.м. |
| 15 | Ул .Гагарина (между домами №12 и № 14) | 60 куб.м. |
| 16 | Ул .Гагарина у д.17 | 100 куб.м. |
| 17 | Ул .Новгородская у д.3 | 54 куб.м. |
| 18 | Ул.8 Марта у д.31 | 54 куб.м. |
| 19 | Ул.Заречная у д.32 | 54 куб.м. |
| 20 | Ул.Октябрьская (напротив д.10) | 54 куб.м. |
| 21 | Ул.Октябрьская д.43 | 54 куб.м. |
| 22 | Ул.Мира у д.7 | 54 куб.м. |
| 23 | Ул.Лесная д.32 ( у трубочки) | 54 куб.м. |
| 24 | Ул. 1 Мая у д.1 | 54 куб.м. |
| 2 | **д.Краснёнка**  | 1 | Ул . Московская за д.7 | 150 куб.м. |
| 2 | Ул .Московская д.29 (напротив д.28) | 54 куб.м. |
| 3 | Ул .Красная за д. № 11 | 200 куб.м. |
| 4 | Ул .Ленинградская у д.9 | 70 куб.м. |
| 5 | Ул Ленинградская (на перекрестке) | 54 куб.м. |
| 6 | Ул .Лесная д.29 за д.(Чайкиной) | 54 куб.м. |
| 7 | Ул.Лесная (между опорами 4/4 -4/5 | 54 куб.м. |
| 8 | Ул.Ленинградская напротив СДК. | 54 куб.м. |
| 9 | Ул.Первомайская у д.10 (ФАП) | 54 куб.м. |
| 10 | Ул.Ленинградская напротив д.5 | 54 куб.м. |
| 11 | Ул.Московская у д.19 | 54 куб.м. |
| 12 | Ул.Гагарина у д.6 | 54 куб.м. |
| 3 | **д. Красное** | 1 | Ул.Рабочая напротив дома №30 | 200 куб.м. |
| 2 | Ул.Рабочая на перекрестке (развилка) | 54 куб.м. |
| 3 | Ул.Рабочая у д.5 | 54 куб.м. |
| 4 | **д.Дворищи** | 1 | Ул.Школьная д.2 |  54 куб.м.  |
| 2 | Ул. Новая д.2 | 150 куб.м. |
| 3 | Ул.Механизаторов д.5 | 54 куб.м. |
| 4 | Ул.Школьная за д.9(СДК) | 54 куб.м. |
| 5 | Ул.Ветеранов за д.43 (поворот налево) | 54 куб.м. |
| 6 | Ул.Дачная у д.1 (в конце улицы) | 100 куб.м. |
| 7 | КТП (по направлению в д.Горнецкое)ул.Заречная за д.12 | 100 куб.м. |
| 8 | Ул.Заречная д.3 ( за мостом налево) | 100 куб.м. |
| 9 | ул.Связи д.14(у вышки, перед мостом) | 54 куб.м. |
| 10 | от ул.Ветеранов ( спуск к реке з/у 28), забор воды с реки |  |
| 11 | Ул.Новая д. 13 (забор воды с реки) |  |
| 12 | Ул. Школьная д. 26 (забор с реки) |  |
|  5 | **д.Карпина Гора**  | 1 | у пилорамы | 54 куб.м |
| 2 | Ул. Главная д. 19 | 54 куб.м |
| 3 | Ул. Главная напротив д. 4 | 54 куб.м |
| 4 | пирс д.Карпина Гора, мост на д.Шеляйха) |  |
| 6 | **д.Лопотень** | 1 | в центре деревни у магазина | 100 куб.м. |
|  7 | **М-Мост** | 1 | Ул .Воровского 33(при въезде в деревню) | 54 куб.м |
| 2 | Ул .Воровского 3 | 54 куб.м. |
| 3 | Ул. Задняя у д.17 (Ивановой С.С.) | 54 куб.м. |
| 4 | Ул.1-го Мая 22 | 54 куб.м. |
| 5 | Ул.Полевая 3 | 200 куб.м. |
| 6 | Перекресток ул.Зеленая и 2 Поперечная | 54 куб.м. |
| 7 | Ул.Поперечная ( в конце улицы у опоры) | 54 куб.м. |
| 8 | Ул.Революции у д.№7 | 54 куб.м. |
| 9 | Ул.Революции у д.№17 | 54 куб.м. |
| 10 | Ул.Революции у д.№56 | 54 куб.м. |
| 11 | Ул.Совхозная з/у № 10 | 54 куб.м. |
| 12 | Развилка ул.Набережная и 2 Набережная | 54 куб.м. |
| 13 | Место забора воды (у здания пилорамы), ул. 2-я Набережная, д. 10 |  |
| 14 | Паницкий ручей, забор воды с ручья |  |
| 15 | Ул. Совхозная, д. 40 | 54 куб.м. |
| 16 | Ул. Загородная у КТП | 54 куб.м |
| 17 | Ул. Воровского д.56 | 54 куб.м |
| 18 | Ул. Кооперативная между домами 48 и 50 | 54 куб.м. |
| 19 | Ул. Совхозная напротив д.13 | 54 куб.м |
| 20 | Ул. Совхозная справа от опоры № 3 | 54 куб.м |

Приложение №3

 **УТВЕРЖДЕНО**

Постановлением Администрации Бургинского поселения от 09.02.2023 № 21

СОГЛАСОВАНО

Начальник пожарной части ГПС 23-й пожарной части 8-го отряда противопожарной службы Новгородской области

 М. Е. Захарова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

(заверяется печатью)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии Администрации Бургинского сельского поселения

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

 (заверяется печатью)

ГРАФИК

профилактического осмотра (проверки)

пожарных водоемов находящихся на территории Бургинского сельского поселения в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификационный номер ПВ | Адрес пожарного гидранта (или ближайшего объекта капитального строительства) | Номер ПЧ | Дата проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п/п | номер | Населенный пункт, улица | дом | литера | ПЧ | - |
| 1 | 1 | д. Мстинский Мост, Воровского улица | 33 | - | 13 | 25.04.2023 |
| 2 | 2 | д. Мстинский Мост, Воровского улица | 3 | - | 13 | 25.04.2023 |
| 3 | 3 | д. Мстинский Мост, Задняя улица | 17 | - | 13 | 25.04.2023 |
| 4 | 4 | д. Мстинский Мост, 1 Мая улица | 22 | - | 13 | 25.04.2023 |
| 5 | 5 | д. Мстинский Мост, Полевая улица | 3 | - | 13 | 25.04.2023 |
| 6 | 6 | д. Мстинский Мост, перекресток ул.Зеленая и 2 Поперечная | - | - | 13 | 25.04.2023 |
| 7 | 7 | д. Мстинский Мост, ул.Поперечная ( в конце улицы) | - | - | 13 | 25.04.2023 |
| 8 | 8 | д. Мстинский Мост, ул.Революции  | У д.7 | - | 13 | 25.04.2023 |
| 9 | 9 | д. Мстинский Мост, ул.Революции | У д.17 |  | 13 | 25.04.2023 |
| 10 | 10 | д. Мстинский Мост, ул.Революции | У д.56 |  | 13 | 25.04.2023 |
| 11 | 11 | д. Мстинский Мост, Совхозная  | з/у 10 |  | 13 | 25.04.2023 |
| 12 | 12 | д. Мстинский Мост, развилка ул.Набережная и 2 Набережная | - | - | 13 | 25.04.2023 |
| 13 | 13 | д. Мстинский Мост, место забора воды (у здания пилорамы) | - | - | 13 | 25.04.2023 |
| 14 | 14 | Д.Мстинский Мост,ул.Совхозная | Д.40 | - | 13 | 25.04.2023 |
| 15 | 15 | Д.Мстинский Мост,у.Загородная  | У КТП | - | 13 | 25.04.2023 |
| 16 | 16 | Д.Мстинский Мост,ул.Воровского | Д.56 | - | 13 | 25.04.2023 |
| 17 | 17 | Д.Мстинский Мост, ул.Кооперативная  | Между домами 48 и 50 | - | 13 | 25.04.2023 |
| 18 | 18 | Д.Мстинский Мост,ул.Совхозная | Напротив д.13 | - | 13 | 25.04.2023 |
| 19 | 19 | Д.Мстинский Мост,ул.Совхозная | Справа от опоры № 3 | - | 13 | 25.04.2023 |
| 20 | 20 | Паницкий ручей,забор воды с ручья |  | - | 13 | 25.04.2023 |
| 21 | 1 | д. Лопотень | магазин | - | 13 | 26.04.2023 |
| 22 | 1 | д. Карпина Гора | пилорама | - | 13 | 26.04.2023 |
| 23 | 2 | д. Карпина Гора | Мост на д.Шеляйха | - | 13 | 26.04.2023 |
| 24 | 3 | Д.Карпина Гора,ул.Главная | Д.19 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 25 | 4 | Д.Карпина Гора,ул.Главная | Д.4 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 26 | 1 | д. Дворищи Школьная улица | 2 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 27 | 2 | д. Дворищи Новая улица | 2 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 28 | 3 | д. Дворищи ,ул.Механизаторов | 5 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 29 | 4 | д. Дворищи ,ул.Школьная | 26 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 30 | 5 | д. Дворищи ,ул.Школьная (СДК) | За д.9 |  | 13 | 26.04.2023 |
| 31 | 6 | д. Дворищи ,Ветеранов (поворот налево) | За д.43 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 32 | 7 | д. Дворищи ,ул.Дачная | 1 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 33 | 8 | д. Дворищи ,КТП ул.Заречная  | За д.12 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 34 | 9 | Д.Дворищи,ул.Заречная (за мостом налево) | 3 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 35 | 10 | д. Дворищи ,ул.Связи (у вышки,перед мостом) | - | - | 13 | 26.04.2023 |
| 36 | 11 | д. Дворищи , от ул.Ветеранов (спуск к реке) | з/у 28 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 37 | 12 | д. Дворищи,ул.Новая  | 13 |  | 13 | 26.04.2023 |
| 38 | 1 | д. Красное Рабочая улица | 30 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 39 | 2 | д. Красное Рабочая улица | перекресток | - | 13 | 26.04.2023 |
| 40 | 3 | д. Красное Рабочая улица | 5 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 41 | 1 | д. Краснёнка Московская улица | 7 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 42 | 2 | д. Краснёнка Московская улица | 29 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 43 | 3 | д. Краснёнка Красная улица | 11 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 44 | 4 | д. Краснёнка Ленинградская улица | 9 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 45 | 5 | д. Краснёнка Ленинградская улица | перекресток | - | 13 | 26.04.2023 |
| 46 | 6 | д. Краснёнка Лесная улица | 29 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 47 | 7 | д. Краснёнка Лесная улица | 4/4 4/5опоры | - | 13 | 26.04.2023 |
| 48 | 8 | д. Краснёнка Ленинградская улица | СДК | - | 13 | 26.04.2023 |
| 49 | 9 | д. Краснёнка Первомайская улица | 10 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 50 | 10 | д. Краснёнка Ленинградская улица | 5 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 51 | 11 | д. Краснёнка Московская улица | 19 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 52 | 12 | д. Краснёнка Гагарина улица | 6 | - | 13 | 26.04.2023 |
| 53 | 1 | д. Бурга Московская улица | 5 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 54 | 2 | д. Бурга Московская улица | 10 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 46 | 3 | д. Бурга Северная улица | 15 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 47 | 4 | д. Бурга Коммунистическая улица | 16 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 48 | 5 | д. Бурга Московская улица | 1 | А | 13 | 28.04.2023 |
| 49 | 6 | д. Бурга Новый переулок | 17 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 50 | 7 | д. Бурга Московская улица | АЗС | - | 13 | 28.04.2023 |
| 51 | 8 | д. Бурга Московская улица | ж/д мост | - | 13 | 28.04.2023 |
| 52 | 9 | д. Бурга Новгородская улица | СДК | - | 13 | 28.04.2023 |
| 53 | 10 | д. Бурга Новгородская улица | 28 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 54 | 11 | д. Бурга Кировская улица | 22 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 55 | 12 | д. Бурга Кировская улица | 36 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 56 | 13 | д. Бурга Строителей улица | тяговая подстанция | - | 13 | 28.04.2023 |
| 57 | 14 | д. Бурга Тяговая Подстанция | Д.1-2 |  |  | 28.04.2023 |
| 58 | 15 | д. Бурга Гагарина улица | 12 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 59 | 16 | д. Бурга Гагарина улица | 17 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 60 | 17 | д. Бурга Новгородская улица | 3 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 61 | 18 | д. Бурга 8 Марта улица | 31 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 62 | 19 | д. Бурга Заречная улица | 32 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 63 | 20 | д. Бурга Октябрьская улица | 10 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 64 | 21 | д. Бурга Октябрьская улица | 43 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 65 | 22 | д. Бурга Мира улица | 7 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 66 | 23 | д. Бурга Лесная улица ( у трубочки) | 32 | - | 13 | 28.04.2023 |
| 67 | 24 | д. Бурга 1 Мая улица  | 1 | - | 13 | 28.04.2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификационный номер ПВ | Адрес пожарного гидранта (или ближайшего объекта капитального строительства) | Номер ПЧ | Дата проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п/п | номер | Населенный пункт, улица | дом | литера | ПЧ | - |
| 1 | 1 | д. Мстинский Мост, Воровского улица | 33 | - | 13 | 05.09.2023 |
| 2 | 2 | д. Мстинский Мост, Воровского улица | 3 | - | 13 | 05.09.2023 |
| 3 | 3 | д. Мстинский Мост, Задняя улица | 17 | - | 13 | 05.09.2023 |
| 4 | 4 | д. Мстинский Мост, 1 Мая улица | 22 | - | 13 | 05.09.2023 |
| 5 | 5 | д. Мстинский Мост, Полевая улица | 3 | - | 13 | 05.09.2023 |
| 6 | 6 | д. Мстинский Мост, перекресток ул.Зеленая и 2 Поперечная | - | - | 13 | 05.09.2023 |
| 7 | 7 | д. Мстинский Мост, ул.Поперечная ( в конце улицы) | - | - | 13 | 05.09.2023 |
| 8 | 8 | д. Мстинский Мост, ул.Революции  | У д.7 | - | 13 | 05.09.2023 |
| 9 | 9 | д. Мстинский Мост, ул.Революции | У д.17 |  | 13 | 05.09.2023 |
| 10 | 10 | д. Мстинский Мост, ул.Революции | У д.56 |  | 13 | 05.09.2023 |
| 11 | 11 | д. Мстинский Мост, Совхозная  | з/у 10 |  | 13 | 05.09.2023 |
| 12 | 12 | д. Мстинский Мост, развилка ул.Набережная и 2 Набережная | - | - | 13 | 05.09.2023 |
| 13 | 13 | д. Мстинский Мост, место забора воды (у здания пилорамы) | - | - | 13 | 05.09.2023 |
| 14 | 14 | Д.Мстинский Мост,ул.Совхозная | Д.40 | - | 13 | 05.09.2023 |
| 15 | 15 | Д.Мстинский Мост,у.Загородная  | У КТП | - | 13 | 05.09.2023 |
| 16 | 16 | Д.Мстинский Мост,ул.Воровского | Д.56 | - | 13 | 05.09.2023 |
| 17 | 17 | Д.Мстинский Мост, ул.Кооперативная  | Между домами 48 и 50 | - | 13 | 05.09.2023 |
| 18 | 18 | Д.Мстинский Мост,ул.Совхозная | Напротив д.13 | - | 13 | 05.09.2023 |
| 19 | 19 | Д.Мстинский Мост,ул.Совхозная | Справа от опоры № 3 | - | 13 | 05.09.2023 |
| 20 | 20 | Паницкий ручей,забор воды с ручья |  | - | 13 | 05.09.2023 |
| 21 | 1 | д. Лопотень | магазин | - | 13 | 06.09.2023 |
| 22 | 1 | д. Карпина Гора | пилорама | - | 13 | 06.09.2023 |
| 23 | 2 | д. Карпина Гора | Мост на д.Шеляйха | - | 13 | 06.09.2023 |
| 24 | 3 | Д.Карпина Гора,ул.Главная | Д.19 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 25 | 4 | Д.Карпина Гора,ул.Главная | Д.4 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 26 | 1 | д. Дворищи Школьная улица | 2 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 27 | 2 | д. Дворищи Новая улица | 2 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 28 | 3 | д. Дворищи ,ул.Механизаторов | 5 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 29 | 4 | д. Дворищи ,ул.Школьная | 26 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 30 | 5 | д. Дворищи ,ул.Школьная (СДК) | За д.9 |  | 13 | 06.09.2023 |
| 31 | 6 | д. Дворищи ,Ветеранов (поворот налево) | За д.43 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 32 | 7 | д. Дворищи ,ул.Дачная | 1 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 33 | 8 | д. Дворищи ,КТП ул.Заречная  | За д.12 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 34 | 9 | Д.Дворищи,ул.Заречная (за мостом налево) | 3 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 35 | 10 | д. Дворищи ,ул.Связи (у вышки,перед мостом) | - | - | 13 | 06.09.2023 |
| 36 | 11 | д. Дворищи , от ул.Ветеранов (спуск к реке) | з/у 28 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 37 | 12 | д. Дворищи,ул.Новая  | 13 |  | 13 | 06.09.2023 |
| 38 | 1 | д. Красное Рабочая улица | 30 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 39 | 2 | д. Красное Рабочая улица | перекресток | - | 13 | 06.09.2023 |
| 40 | 3 | д. Красное Рабочая улица | 5 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 41 | 1 | д. Краснёнка Московская улица | 7 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 42 | 2 | д. Краснёнка Московская улица | 29 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 43 | 3 | д. Краснёнка Красная улица | 11 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 44 | 4 | д. Краснёнка Ленинградская улица | 9 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 45 | 5 | д. Краснёнка Ленинградская улица | перекресток | - | 13 | 06.09.2023 |
| 46 | 6 | д. Краснёнка Лесная улица | 29 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 47 | 7 | д. Краснёнка Лесная улица | 4/4 4/5опоры | - | 13 | 06.09.2023 |
| 48 | 8 | д. Краснёнка Ленинградская улица | СДК | - | 13 | 06.09.2023 |
| 49 | 9 | д. Краснёнка Первомайская улица | 10 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 50 | 10 | д. Краснёнка Ленинградская улица | 5 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 51 | 11 | д. Краснёнка Московская улица | 19 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 52 | 12 | д. Краснёнка Гагарина улица | 6 | - | 13 | 06.09.2023 |
| 53 | 1 | д. Бурга Московская улица | 5 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 54 | 2 | д. Бурга Московская улица | 10 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 46 | 3 | д. Бурга Северная улица | 15 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 47 | 4 | д. Бурга Коммунистическая улица | 16 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 48 | 5 | д. Бурга Московская улица | 1 | А | 13 | 08.09.2023 |
| 49 | 6 | д. Бурга Новый переулок | 17 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 50 | 7 | д. Бурга Московская улица | АЗС | - | 13 | 08.09.2023 |
| 51 | 8 | д. Бурга Московская улица | ж/д мост | - | 13 | 08.09.2023 |
| 52 | 9 | д. Бурга Новгородская улица | СДК | - | 13 | 08.09.2023 |
| 53 | 10 | д. Бурга Новгородская улица | 28 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 54 | 11 | д. Бурга Кировская улица | 22 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 55 | 12 | д. Бурга Кировская улица | 36 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 56 | 13 | д. Бурга Строителей улица | тяговая подстанция | - | 13 | 08.09.2023 |
| 57 | 14 | д. Бурга Тяговая Подстанция | Д.1-2 |  |  | 08.09.2023 |
| 58 | 15 | д. Бурга Гагарина улица | 12 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 59 | 16 | д. Бурга Гагарина улица | 17 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 60 | 17 | д. Бурга Новгородская улица | 3 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 61 | 18 | д. Бурга 8 Марта улица | 31 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 62 | 19 | д. Бурга Заречная улица | 32 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 63 | 20 | д. Бурга Октябрьская улица | 10 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 64 | 21 | д. Бурга Октябрьская улица | 43 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 65 | 22 | д. Бурга Мира улица | 7 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 66 | 23 | д. Бурга Лесная улица ( у трубочки) | 32 | - | 13 | 08.09.2023 |
| 67 | 24 | д. Бурга 1 Мая улица  | 1 | - | 13 | 08.09.2023 |