Утверждено

Постановлением

Администрации Бургинского

поселения от 10.05.2018 № 62

**Реестр источников противопожарного водоснабжения на территории Бургинского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  деревни | Местонахождение пожарного  водоема | объём водоёма |
| 1 | **д.Бурга** | 1-ул. Московская д.6а 1-ул. Северная напротив д.15 1-ул. Коммунистическая (напротив д.№ 16)  1-ул.Московская д.1а(территория лесничества)  1-пер.Новый, у д.17  1- у АЗС  1-Пирс д.Бурга (у ж/д.моста)  1-ул. Новгородская за СДК  1-ул.Новгородская за д.28  1-ул.Кировская (напротив д.№22 )  1-ул.Кировская (напротив д.№ 36)  1-ул.Тяговая Подстанция –перекресток с ул.Строителей  1-ул.Гагарина (между домами №12 и № 14)  1-ул.Новгородская у д.3 | 54 куб.м.  54 куб.м.  54 куб.м.    54 куб.м.  54 куб.м.  100 куб.м.  54 куб.м.  54 куб.м.  54 куб.м.  60 куб.м.  200 куб.м.  60 куб.м.  54 куб.м. |
| 2 | **д.Краснёнка** | 1-ул.Московская за д.7  1-ул.Красная за д. № 11  1-ул.Ленинградская у д.9  1-ул.Ленинградская (на перекрестке)  1-ул.Лесная д.9 за д.(Чайкиной)  1-ул.Лесная 1 а  1-ул.Ленинградская напротив СДК. | 150 куб.м.  200 куб.м.  70 куб.м.  54 куб.м.  54 куб.м.  54 куб.м.  54 куб.м. |
| 3 | **д. Красное** | 1- за зданием бывшего  ФАПа  1-на перекрестке (развилка) | 200 куб.м.  54 куб.м. |
| 4 | **д.Дворищи** | 1- ул.Школьная 2 | 54 куб.м. |
| 5 | **д.Карпина Гора** | 1- у пилорамы  1- пирс д.Карпина Гора, мост на д.Шеляйха) | 54 куб.м |
| 6 | **д.Лопотень** | 1- у дома Маршаловой Т.Ю.  1-в центре деревни | 500 куб.м.  100 куб.м. |
| 7 | **М-Мост** | 1-ул.Воровского 33  1-ул.Воровского 3  1-ул.Задняя у д.17 (Ивановой С.С.)  1-ул.1-го Мая 22  1-ул.Полевая 3 | 54 куб.м  54 куб.м.  54 куб.м.  54 куб.м.  200 куб.м. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_