Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 05.09.2024 | № | 193/1 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Бургинского сельского поселения

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории  Бургинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Бургинского сельского поселения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Зам. Главы администрации                   Большакова Р.М.

Утвержден

постановлением

Администрации Бургинского

сельского поселения

от 05.09.2024 № 193/1

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах  теплоснабжения

на территории  Бургинского сельского поселения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе  теплоснабжения на территории Бургинского сельского поселения (далее  Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

2. Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций,  управляющих организаций, ТСЖ, единой дежурно-диспетчерской службы Маловишерского муниципального района (далее ЕДДС), Администрации Бургинского сельского поселения, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах  теплоснабжения  на территории Бургинского сельского поселения.

3. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми  теплоснабжающими, ресурсоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории  Бургинского сельского поселения.

4. Теплоснабжающие организации обязаны:

иметь круглосуточно работающие  аварийно-диспетчерские службы (далее  АДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать  отделение ГИБДД по Маловишерскому району;

доводить до дежурного ЕДДС  о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мера и сроков устранения.

5. Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей дежурного ЕДДС, аварийно-диспетчерские службы  теплоснабжающих организаций.

6. Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.

7. Основной задачей АДС теплоснабжающих  организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

8. Дежурные АДС теплоснабжающих организаций, а также дежурные  ЕДДС обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением теплоснабжения потребителей.

- 9. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой  размораживания системы отопления организации, обслуживающие жилищный фонд, организует своевременный водослив системы отопления.

10. Общую координацию действий АДС теплоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений Бургинского сельского поселения осуществляет дежурный ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях дежурный ЕДДС извещает заместителя Главы администрации сельского поселения, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства. При значительных авариях с выходом из строя систем отопления на срок более 3  часов заместитель Главы администрации  извещает Главу администрации  сельского поселения.

II. Взаимодействие АДС по вопросам теплоснабжения

1. При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации.

2. При поступлении в АДС теплоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей АДС обязана в минимально короткий срок:

направить к месту аварии аварийную бригаду;

сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и дежурному ЕДДС;

принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей  организации принимает следующие решения:

какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении, и на какое время;

какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;

какие переключения в сетях будут выполнены;

как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

какие абоненты, и в какой последовательности должны быть отключены от конкретных видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть слиты или отключены.

4. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

до прибытия на место руководителя организации − диспетчер АДС теплоснабжающей организации, на сетях которой произошла авария;

после прибытия − руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

5. О принятом решении и предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы Бургинского сельского поселения, других организаций, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС.

6. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче теплоэнергии  медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей  организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

уведомить дежурного ЕДДС об ответственном лице за ликвидацию аварии;

вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ЕДДС, АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения Бургинского сельского поселения.

8. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся теплоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с Администрацией Бургинского сельского поселения.

Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производится в соответствии  с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ».

Восстановление  асфальто-бетонного покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах и дворовых территориях после выполнения аварийных работ производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, после получения телефонограммы обеспечивают незамедлительный выезд своих представителей для согласования видов работ в любое время суток.

9. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей  организации по согласованию с Главой Бургинского сельского поселения  или с заместителем Главы администрации Бургинского сельского поселения.

10. В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения городского поселения на срок более суток, решением Главы Бургинского сельского поселения создается  штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы сельского поселения.

11. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

_____________________________________