|  | Периодическое печатное издание – бюллетень Бургинский вестник Учрежден решением Совета Депутатов Бургинского сельского поселения | № 247 30 сентября 2024 года |
| --- | --- | --- |

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 05.09.2024 | № | 193/1 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Бургинского сельского поселения

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории  Бургинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Бургинского сельского поселения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Зам. Главы администрации                   Большакова Р.М.

Утвержден постановлением

Администрации Бургинского

сельского поселения

от 05.09.2024 № 193/1

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Бургинского сельского поселения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе  теплоснабжения на территории Бургинского сельского поселения (далее  Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

2. Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций,  управляющих организаций, ТСЖ, единой дежурно-диспетчерской службы Маловишерского муниципального района (далее ЕДДС), Администрации Бургинского сельского поселения, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах  теплоснабжения  на территории Бургинского сельского поселения.

3. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми  теплоснабжающими, ресурсоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории  Бургинского сельского поселения.

4. Теплоснабжающие организации обязаны:

иметь круглосуточно работающие  аварийно-диспетчерские службы (далее  АДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать  отделение ГИБДД по Маловишерскому району;

доводить до дежурного ЕДДС  о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мера и сроков устранения.

5. Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей дежурного ЕДДС, аварийно-диспетчерские службы  теплоснабжающих организаций.

6. Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.

7. Основной задачей АДС теплоснабжающих  организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

8. Дежурные АДС теплоснабжающих организаций, а также дежурные  ЕДДС обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением теплоснабжения потребителей.

9. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой  размораживания системы отопления организации, обслуживающие жилищный фонд, организует своевременный водослив системы отопления.

10. Общую координацию действий АДС теплоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений Бургинского сельского поселения осуществляет дежурный ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях дежурный ЕДДС извещает заместителя Главы администрации сельского поселения, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства. При значительных авариях с выходом из строя систем отопления на срок более 3  часов заместитель Главы администрации  извещает Главу администрации  сельского поселения.

II. Взаимодействие АДС по вопросам теплоснабжения

1. При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации.

2. При поступлении в АДС теплоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей АДС обязана в минимально короткий срок:

направить к месту аварии аварийную бригаду;

сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и дежурному ЕДДС;

принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей  организации принимает следующие решения:

какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении, и на какое время;

какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;

какие переключения в сетях будут выполнены;

как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

какие абоненты, и в какой последовательности должны быть отключены от конкретных видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть слиты или отключены.

4. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

до прибытия на место руководителя организации − диспетчер АДС теплоснабжающей организации, на сетях которой произошла авария;

после прибытия − руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

5. О принятом решении и предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы Бургинского сельского поселения, других организаций, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС.

6. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче теплоэнергии  медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей  организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

уведомить дежурного ЕДДС об ответственном лице за ликвидацию аварии;

вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ЕДДС, АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения Бургинского сельского поселения.

8. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся теплоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с Администрацией Бургинского сельского поселения.

Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производится в соответствии  с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ».

Восстановление  асфальто-бетонного покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах и дворовых территориях после выполнения аварийных работ производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, после получения телефонограммы обеспечивают незамедлительный выезд своих представителей для согласования видов работ в любое время суток.

9. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей  организации по согласованию с Главой Бургинского сельского поселения  или с заместителем Главы администрации Бургинского сельского поселения.

10. В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения городского поселения на срок более суток, решением Главы Бургинского сельского поселения создается  штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы сельского поселения.

11. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

_____________________________________

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 05.09.2024 | № | 193/2 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении порядка мониторинга состояная системы теплоснабжения в Бургинского сельского поселения

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории  Бургинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Бургинском сельском поселении.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Зам. Главы администрации                     Большакова Р.М.

Утвержден  постановлением

Администрации Бургинского

сельского поселения

от 05.09.2024 № 193/2

ПОРЯДОК организации мониторинга состояния системы теплоснабжения

в Бургинском сельском поселении поселении

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации следующих задач по организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в Бургинском сельском поселении (далее сельское поселение):

проведение ежедневного анализа  состояния работы объектов теплоснабжения  Бургинского сельского поселения;

оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок  взаимодействия Администрации сельского поселения,  теплоснабжающих организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам:

устойчивого и надежного  теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов;

оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

3.1. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса Бургинского сельского поселения назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в Администрацию сельского поселения сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

3.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства:

ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в Администрацию сельского поселения в телефонном режиме, включая сведения:

о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

не менее чем за сутки информируют Администрацию сельского поселения обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

при возникновении повреждений и аварий на объектах теплоснабжения незамедлительно сообщают в Администрацию сельского поселения.

ежедневно до 17.00 уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в Администрацию сельского поселения об оставшихся неустраненных повреждениях на объектах жизнеобеспечения населения на следующие сутки;

после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в Администрацию сельского поселения о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

3.3. Должностные лица Администрации сельского поселения ответственные  за сбор и предоставление информации о состоянии системы теплоснабжения:

ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, обобщают поступившую информацию о состоянии работы объектов теплоснабжения;

ежедневно ведут журнал учета повреждений, случившихся на объектах теплоснабжения, который содержит графы: дата, время, от кого поступило донесение, содержание донесения, кому передано, фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя предприятия (управляющей компании), осуществляющего устранение повреждений;

при наличии повреждений на объектах теплоснабжения немедленно информируют Главу сельского поселения, представляют в ЕДДС Маловишерского муниципального района первичные сведения.

ежедневно с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00 осуществляют устные доклады дежурному ЕДДС Маловишерского муниципального района о текущем состоянии работы объектов теплоснабжения на территории  сельского поселения;

ежесуточно составляют соответствующий доклад  Главе Бургинского сельского поселения.

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.09.2024 № 223

д.Бурга

О  реализации права на совершение

нотариальных действий

На основании статьи 14.1. Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 1,37,39,65,66 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, Федерального закона № 226-ФЗ от 26.07.2019г. «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пункта 2 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.02.2020 № 16, руководствуясь отсутствием в Бургинском сельском поселении нотариуса,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реализовать право администрации Бургинского сельского поселения на совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством.

2.Уполномочить на совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством:

2.1 Главу администрации Бургинского сельского поселения Фёдорову Ирину Ивановну;

2.2 Заместителя Главы администрации Бургинского сельского поселения  Большакову Ренату Михайловну.

3. Постановления администрации Бургинского сельского поселения от 15.02.2024            № 35 «О  реализации права на совершение нотариальных действий»,  - признать утратившим силу.

4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Бургинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

##### от  24.09.2024 г. № 17–РОД

##### д. Бурга

О начале отопительного

сезона

1. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, начать отопительный сезон в Бургинском сельском поселении с 01 октября 2024 года.

2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Бургинский вестник».

Глава администрации      И.И.Фёдорова

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 26.09.2024  № 18 – РОД

д. Бурга

О порядке и сроках составления

проекта   бюджета   Бургинского

сельского поселения на 2025 год

и плановый период  2026 и  2027

годов

В целях  разработки проекта решения Совета депутатов Бургинского сельского поселения «О бюджете  Бургинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»:

1.1. Главному специалисту, главному бухгалтеру и  старшему служащему, экономисту совместно со специалистами администрации поселения организовать составление и разработку проекта бюджета поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации :

1.2. Осуществить прогнозирование налоговых и неналоговых доходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии с Методикой прогнозирования доходов бюджета поселения, утверждённой распоряжением администрации Бургинского сельского поселения.

1.3. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

1.4.Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанными в пункте 1.3. настоящего распоряжения.

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее - график).

3. Установить, что муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 2025 года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, предполагаемые к реализации начиная с 2025 года,   подлежат утверждению до  25 января 2025 года.

4. Внести в Совет депутатов Бургинского сельского поселения проект решения о бюджете  Бургинского сельского поселения на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов с документами и материалами, предусмотренными Положением о бюджетном процессе в Бургинском сельском поселении не позднее 15 ноября 2024 года.

5.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Бургинский вестник» и разместить на  официальном сайте Администрации Бургинского сельского поселения.

Глава администрации             И.И.Фёдорова

ГРАФИК

Подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Бургинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

| №п/п | Материалы и документы | Срок представления | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Прогнозный план приватизации имущества поселения на 2024 -2026 годы | До 23 октября 2024 года | Администрация поселения |
| 2. | Информация о предварительных итогах социально-экономического развития поселения за истекший период 2024 года и ожидаемых итогах за 2024 год. Прогноз социально-экономического развития поселения на 2025 -2027 годы, прогнозируемые показатели по фонду оплаты труда | До 04 октября 2024 года | Администрация поселения |
| 3. | Прогноз поступления администрируемых доходов на 2024-2026 годы | До 28 сентября 2024 года | Главные администраторы доходов бюджета поселения |
| 4. | предлагаемые к финансированию на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утверждённые администрацией Бургинского сельского поселения муниципальные программы (либо их проекты) | До 04 октября 2024 года | Администрация поселения |
| 5. | Проект ведомственной структуры расходов бюджета поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | До 04 октября 2024 года | Администрация поселения |

_______________________________________________________________________________________

Учредитель: Совет депутатов  Бургинского сельского поселения

Главный редактор : Маршалов А.В. Адрес издателя:174280, д.Бурга,  ул.Новгородская д.34а	                                         Распространяется бесплатно

Тираж:5 экз.

### подписан: 30.09.2024

Издатель: Администрация	Бургинского сельского поселения	тел.37-660,e-mail:admbyrgposl@yandex.ru  Адрес издателя:174280,д.Бурга,	интернет-страница бюллетеня www.burgaadm.ru                  ул. Новгородская д.34 а